防火门、防盗门报价清单

年      月      日

| 采购（服务）内容 | 标准及要求 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙级钢质防火门 | 门板厚度0.8mm,边框厚度1.2mm | 60.48m² |  |  | 含运输、卸货、安装、灌浆料、灌浆施工、满足新国标的常闭闭门器、顺位器及安装所需所有配件，且整体需满足新国标要求 |
| 乙级钢质防火门 | 门板厚度0.8mm,边框厚度1.2mm | 114.78m² |  |  | 含运输、卸货、安装、灌浆料、灌浆施工、满足新国标的常闭闭门器、顺位器及安装所需所有配件，且整体需满足新国标要求 |
| 甲级钢质防火门 | 门板厚度0.8mm,边框厚度1.2mm | 27.27m² |  |  | 含运输、卸货、安装、灌浆料、灌浆施工、满足新国标的常闭闭门器、顺位器及安装所需所有配件，且整体需满足新国标要求 |
| 甲级防盗门 | 4级标准 | 15.12㎡ |  |  | 含运输、卸货、安装及安装所需所有配件，且需满足新国标要求 |
| 合计： |  |  |  |  |  |